Adresa stavby:  ŽOS VRÚTKY a.s.

Dielenská Kružná 2

VRÚTKY

Adresa:

Špecifikácia: AB ŽOS   2. – 10. NP CHODBY A WC

Zhotoviteľ:

IČ:

DIČ:

fax:

Zástupca:

tel.:

e-mail:

Termín realizácie:

Výrobné rozmery dodal:

Vypracované dňa:

Vypracoval:

Príloha č.3 Výzvy na predkladanie ponúk

OKNÁ A DVERE

.

názov systému

minimálny počet komôr rám/krídlo

minimálna stavebná hĺbka rám

minimálny počet tesnení

3

MAXIMÁLNY KOEFICIENT PRESTUPU TEPLA CELÉHO OKNA Uw = 0,80 W/m2K

80 mm

7/6

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 1150,0 x 2200,0 mm

Pozícia: 13/: Dvojdielne okno s pulcom + príslušenstvo

Dvojdielne okno s pulcom

Tmavo modrá /Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 9

Cena za ks:  EUR

EUR

Základná cena:

Farba (ext/int):

Sklo:

Farba tesnenia:

Rozmery rámu: 1100,0 x 1400,0 mm

Pozícia: 14/: Jednodielne okno + príslušenstvo

Jednodielne okno

Tmavo modrá /Biela

T4-14TGI-F4-14TGI-T4 U=0.6 33dB TERMIO

Štandard

Celkom:

Množstvo: 18

Cena za ks: EUR

EUR