Príloha č.2  k Zmluve o dielo č. č.86-V0-OTS-G-2021

Opis predmetu zákazky

- dovoz (doprava) a zloženie technológie - v zmysle predmetu zákazky a technickej špecifikácie

( 3ks výťahov )

- demontáž technológie pôvodných výťahov

- inštalovať háky do stropu šachty

- dodávka a montáž obojsmerného dorozumievacieho zariadenia

- záverečné vyčistenie technológie nových výťahov

- odvoz a likvidácia nenávratných obalov nových výťahov

- vykonanie zákonom požadovaných skúšok s autorizovanou osobou – napr. TUV, TI SR

- vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie

- predelenie jednej spoločnej šachty výťahov v zmysle STN EN 81-20/50

- demontáž starých šachtových dverí

- zadebnenie dverných otvorov

- úprava ostenia dverí pre montáž nových dverí

- demontáž protiváh pôvodných výťahov

- odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu

- úprava podlahy na nástupiskách

- vyspravenie a náter stien okolo šachtových dverí

- elektrický prívod k  rozvádzačom výťahov a elektrorevíziou napojenia výťahov

- konečná úprava nástupísk po osadení šachtových dverí

- protiprašný náter priehlbne výťahu

- prekrytie otvorov po pôvodných lanách vetracou mriežkou

- zaškolenie obsluhy