Príloha č. 3

# OKNÁ A DVERE

| Špecifikácia: AB ŽOS 1.NP |  |
| --- | --- |
| Zhotoviteľ: | Adresa stavby: ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 Vrútky |
| IČ: DIČ: |  |
| Zástupca: |  |
| tel.: fax: |  |
| Adresa: |  |
|  | Termín realizácie: |
|  | Výrobné rozmery dodal: |
| Vypracované dňa: | Vypracoval: |
| Profil: hliníkový minimálna stavebná hĺbka rám 77 mm MAXIMÁLNY KOEFICIENT PRESTUPU TEPLA CELÉHO OKNA Uw = 0,80W/m2K |  |

# OKNÁ A DVERE

Pozícia 20:

Pevné pole 2725 mm x 3550 mm

2725

1100

300

3550

Pohľad z exteriéru

2150

Profil: hliníkový

Minimálna hĺbka rámu: 77mm Farba(ext/int): Tmavo modrá / biela Sklo: izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/m2*K

Maximálny koeficient prestupu tepla celého okna Uw= 0,80 W/m2*K

Množstvo: 6	Cena za kus:	EUR

CELKOM :	EUR